## A1
| FORMULARIO A1 - DETALLE DE COSTOS | PRECIO Bs.
1 | PROVISION E INSTALACION DE UPS - 10KVA DE DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA
2 | CABLEADO ELECTRICO PARA CONECTAR EN CASCADA, DESPUES DE LA UPS EXISTENTE (30KVA)
3 | CABLEADO ELECTRICO DESDE UPS-10KVA HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION.
*No se acepta precios globales. Detallar de manera pormenorizada los costos de cada item.
*Nota se prescinde de transformador de aislación, aterramiento independiente y llave bypass
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
C.I. REPRESENTANTE LEGAL:

## A2
FORMULARIO A2 - CARACTERISTICAS Y DETALLES DE INSTLACIÓN. | DETALLAR
UPS de 10KVA
Modelo
Marca
Procedencia
Tensión de entrada
Tensión de salida
Potencia nominal/Potencia Activa
Factor de Potencia
Rango de trabajo ante sobretensiones
Rango de trabajo ante frecuencias armónicas
Tiempo de autonomía a plena carga
Indicar cuántas unidades tiene el banco de baterías
Adjuntar ficha técnica de la UPS
CABLEADO ELECTRICO DE ALIMENTACION A LA UPS
Describir la conexión eléctrica en cascada a realizar. Monofasica/trifasica, etc.
CABLEADO ELECTRICO DESDE UPS AL TABLERO DE DISTRIBUCION (RACKS Y COMPUTADORAS T.I.)
Indicar catasteristicas del cableado monofasico/trifasico, traslado de 2 térmicos con circuitos de las computadoras de T.I.
Adjuntar esquema electrico de conexión en cascada y los tableros
SELECCIONAR UNA MODALIDAD DE PAGO DISPONIBLE:
*Anticipo previa presentación de boleta bancaria y pago de saldo contra entrega. *Pagos por avance de obra acorde al detalle de costos. *Pago del 100% contra entrega.
TIEMPO DE ENTREGA
Indicar si el equipo será importado a partir de la suscrpcion del contrato o si esta disponible en stock
Timpo de entrega del equipo
Tiempo de ejecusión de las obras eléctricas
GARANTIAS
Tiempo de garantía en la UPS
Tiempo de garantía en las baterias
Tiempo de garantía en las instalaciones electricas
*No se aceptan actividades o itemes por ejecutar a cargo del contratante . El proponenete debe considerar todos los insumos y condiciones para la puesta en marcha y funcionamiento del equipo.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
C.I. REPRESENTANTE LEGAL:

## A3
FORMULARIO A3 - DOCUMENTACION DEL PROPONENTE | ADJUNTA / NO ADJUNTA
ESCRITURA DE CONSTITUCION
PODER DE REPRESENTANTE LEGAL (SI CORRESPONDE)
FOTOCOPIA DE CARNET DE IDENTIDAD DEL REPRESENTATE LEGAL
NIT
MATRICULA DE COMERCIO (SEPREC)
DOCUMENTAR EXPERIENCIA ESPECIFICA EN INSTALACION DE UPS EN CASCADA
AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA BRINDANDO SOPORTE TECNICO EN UPS EN BOLIVIA.
*Marcar si adjuntan el documento o no corresponde
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
C.I. REPRESENTANTE LEGAL: